重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

地基承载力(平板载荷试验法)现场检测委托（收样）单（C类）

表格编码：FLJC-JL-WT-125   项目编码:                检测工程编码：                    报告编号：007P210301

| 工程名称 |  | 土质类型 |  | 委托日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | （盖章） | 建筑面积（m2） |  | 试验类型 |  |
| 施工单位 |  | 建筑层数 |  | 检测数量 (点) |  |
| 设计单位 |  | 结构形式 |  | 见证人签字 |  |
| 见证单位 |  | 承载力设计值 |  |  |  |
| 勘察单位 |  | 现场联系人 |  | 联系电话 |  |
| 委托方需提供资料及现场准备工作 | 平板载荷试验: 一、委托单位需提供地质勘察报告，地基设计结构图，检测点位置及标高。 二、具体抽测点位由委托方、监理单位或质监单位确定。 三、平板载荷试验的检测点位置标高应与地基设计标高一致。 四、试验前应采取措施，保持试坑或试井底岩土的原状结构和天然湿度不变。当试验标高低于地下水位时，应将地下水位降至试验标高以下。保证检测点位置干燥，无杂物。 五、检测依据： 《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 □ 《建筑地基基础检测技术规范》DBJ50/T-136-2012 □ | 检测部位： |  |  |  |
|  |  | 缴费情况 | 挂账 □ 现金 □ 其他 □ |  |  |

收样人：                                       收样日期：       年      月      日                         重庆市住房和城乡建设委员会监制