重庆市涪陵建设工程质量监督检测中心有限公司

复合地基土载荷现场试验委托（收样）单（C类）

表格编码：FLJC-JL-WT-003    项目编码：                检测工程编码：                    报告编号：007P210305

| 工程名称 |  | 土 质 类 型 |  | 委托日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | （盖章） | 检测项目代表数量（批次） |  | 建筑面积（m2） |  |
| 施工单位 |  | 检测数量（点） |  | 见证人签字 |  |
| 设计单位 |  | 结构形式 |  | 联系电话 |  |
| 见证单位 |  | 检测部位 |  | 现场联系人 |  |
| 勘察单位 |  | 设计承载力 |  | 联系电话 |  |
| 委托方需提供资料及现场准备工作 | 土（岩）地基载荷试验: 一、委托单位需提供地质勘察报告，地基设计结构图，检测点位置及标高。 二、具体抽测点位由委托方、监理单位或质监单位确定。 三、载荷试验的试坑标高应与地基设计标高一致。 四、试验前应采取措施，保持试坑或试井底岩土的原状结构和天然湿度不变。当试验标高低于地下水位时，应将地下水位降至试验标高以下。 五、委托方需提供加载反力装置，加载反力宜选择压重平台反力装置，并符合下列规定： 1、加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍； 2、应对加载反力装置的主要受力构件进行强度和变形验算； 3、压重应在试验前一次加足，并应均匀稳固地放置于平台上； 4、压重平台支墩施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍。 5、一般情况下，加载量较大，如有条件建议请专业堆载公司堆载。 六、检测依据：《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015 《建筑地基基础检测技术规范》DBJ50/T-136-2012 | 备注： |  |  |  |
|  |  | 缴费情况 | 挂账 □ 现金 □ 其他 □ |  |  |

收样人：                                          收样日期：     年     月     日                          重庆市住房和城乡建设委员会监制